## 丽水第二人民医院
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 参数 | 型号 | 备注
1 | 网络液晶一体机 | 18 | 台 | 参考原有机型样式 | 1）显示屏尺寸：≥22英寸 2）处理器：≥四核 3）内存：≥1GB 4）外存储：≥8GB 5）操作系统：≥Android 9.0 6）分辨率：≥1920*1080 7）亮度：≥250cd/m² 8）屏幕厚度：≤25mm 9）音频格式：需支持MP3/WAV/FLV/AC3格式文件 10）视频格式：需支持RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4格式文件 11）数据接口：需具备USB、RJ45接口 12）安装方式：需支持壁挂安装 13）工作电压：AC220V 50HZ 14）其它要求： 1、为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计装，提供CNAS或CMA认证的检测报告； 2、要求设备支持多种素材播放，具有图片、视频、幻灯片、静态文本等多种媒体样式的素材管理和播放，提供CNAS或CMA认证的检测报告； 3、要求提供显示设备外壳材料铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌抗菌率检测报告，提供CNAS或CMA认证的检测报告； | 参考原有机型样式
2 | 护士分诊台管理客户端软件 | 1 | 套 | 参考原智慧门诊项目 | 安装在护士分诊台电脑，用于一级分诊调号，手动叫号等功能。支持自动、手动分诊。功能包括：可查看当前诊区的每个队列叫号情况；支持按单个队列方式列表显示排队信息；支持按医生/诊位方式列表显示排队信息；支持列表显示时的状态筛选；支持刷就诊卡、扫描条码检索患者，通过手动输入患者的挂号序号、患者姓名查找患者；支持为患者指派医生或诊室；支持已叫号患者重置为“初诊等候”、“过号等候”、“复诊等候”就诊状态，重新进入候诊排队队列；支持手动为特殊患者设置“优先”状态（优先状态下的患者处于叫号第一优先级）；支持过号患者惩罚机制（首个过号患者调整至当前呼叫顺位后的N位）；支持过号患者与初诊患者间隔呼叫；支持预留号功能（重新生成排队序号时，预留排队序号给某些特殊患者）；支持叫号（可呼叫患者到固定的区域，如：请xx患者到分诊台处等）；支持未分队列的患者报道和转诊；支持手动更新同步患者数据；支持手动录入患者数据；支持打印排队序号（重新生成的排队序号、his挂号产生的排队序号）；支持医生与排队队列的排班设置；90秒自动刷新分诊台，支持手动即时刷新分诊台； | 参考原智慧门诊项目 | 原区域共用
3 | 医生工作站客户端软件 | 18 | 套 | 参考原有机型样式 | 安装在医生工作站内，用于医生自主叫号，一个工作站一个。功能包括：呼叫分为顺呼模式、选叫模式；支持顺序呼叫、重新呼叫；支持诊结、过号的功能；支持暂停就诊功能；支持查看当前医生/诊位呼叫情况（候诊人数、已就诊人数、过号人数、正在就诊的患者信息）；支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；支持有新患者时，在PC通知区域弹出消息框提示；支持悬浮窗自动隐藏；支持列表查看候诊患者的相关信息（选叫模式）；支持弃号操作（选叫模式）；医技科室支持多项检查情况下锁定该患者信息，诊结时提示是否释放锁定或者诊结全部，支持显示患者检查项。（选叫模式）； | 参考原有机型样式
4 | 信息显示客户端软件 | 18 | 套 | 参考原有机型样式 | 安装在各个尺寸一体机上，主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。 | 参考原有机型样式
5 | 排队叫号系统软件 | 1 | 套 | 参考原有机型样式 | 系统功能包括分诊台管理、医生工作站管理、排队队列管理、叫号策略管理等功能模块。 | 参考原有机型样式 | 接入原平台
6 | 多媒体信息发布系统 | 1 | 套 | 参考原有机型样式 | 系统为医院提供一套综合的网络业务管理平台，平台涉及到网络以及多种硬件和软件，它将汇聚在中心服务器端的各式各样的医院宣教信息（如：视频、图片、文本、Flash、数据、网页等）通过网络（可以是局域网、广域网）按需求迅速、准确地推向分布在各处的多媒体一体机设备上显示。系统功能包括设备管理、设备监控、元素管理、模版管理、任务管理、权限管理等功能模块。 | 参考原有机型样式 | 接入原平台
7 | 综合布线 | 1 | 项 | / | 布线（网线/电线），安装，人工，辅材，不含交换机 | 参考原有机型样式
8 | 系统调试 | 1 | 项 | 参考原有机型样式 | 系统部署调试 | 参考原有机型样式
备注： | 最高限价85000元，报价包含税费、人工费等所有费用。合同签订后20个工作日内完成安装调试，如遇节假日顺延。