电解质分析仪

技术规格参数表

一、名称：电解质分析仪

二、 数量1台，国产。

三、 测量项目：k、Na、Cl、Li

四、规格参数：

| 标本形式 | 血浆、血清、全血、稀释尿 |
| --- | --- |
| 测量时间 | ≤50S（包括吸样、冲洗及打印时间） |
| 标本量 | 120ul |
| 数据输出 | 液晶显示、内置打印机 |
| 接口 | RS232C |
| 电源 | AC220V±10%，50Hz，30W，60VA |
| 工作环境 | 温度5—40℃，湿度≤80% |