| 医用低温保存箱技术性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求：数量壹台、国产 |  |  |
| 序号 | 内容 | 技术规格 |
| 2 | 用途 | 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等； 使用于科研所、电子、化工等企业实验室、血站、医院、疾病预防控制中心及畜牧系统 |
| 3 | 电压（V/Hz） | 220/50 |
| 4 | 功率（W） | 310 |
| 5 | 箱内温度（℃） | -10-～-40 |
| 8 | 有效容积（L） | ≥270 |
| 10 | 抽屉 | 6 |