高压蒸汽灭菌器技术参数

| 要求：数量壹台、进口 |  |
| --- | --- |
| 电源 | 单相220V (50Hz) 15A或以上 |
| 耗电量 | 2000W |
| 内胆尺寸 | &AElig; ≥350x410mm, |
| 有效腔室高度(包括盖子凹进) | ≥460mm |
| 有效容量 | 50L |
| 腔室材质 | SUS304(奥氏体不锈钢) |
| 灭菌温度 | 115－135°C |
| 最大压力 | 0.235MPa[34.8psi] |
| 培养基熔解温度 | 60－114°C |
| 保温温度 | 45－60°C |
| 灭菌时间 | 1－300分钟 |
| 熔解时间 | 1－300分钟 |
| 保温时间 | 固定为72小时 |
| 程序化时间设定 | 0－250分钟（可持续72小时） |
| 程序定时器 | 1周（指定：年 月 日 小时和分钟） |
| 废水桶 | 2升聚乙烯桶 |
| 排汽控制 | 可设定温度打开排汽阀门 |
| 安全装置 | 压力安全阀门，过温限制器，抗干烧限制器，盖联锁，过压限制器，过电流限制器 |
| 压力容器类型 | 中国固定式压力容器I类 |
| 配件 | 不锈钢提篮大号1个，小号1个,排水管一根,废水桶1个,水桶安装篮1个,防倾倒金属垫2个 |