| 医用冷藏箱技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求：数量五台、国内知名品牌 |  |  |
| 序号 | 内容 | 技术规格 |
| 1 | 用途 | 医用冷藏是医疗行业的专业设备，可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等 。适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、卫生所。 |
| 2 | 样式 | 立式冰箱 |
| 3 | 电压（V/HZ） | 220/50 |
| 4 | 功率（W） | 900 |
| 5 | 箱内温度（℃） | 2～8 |
| 8 | 有效容积(L) | ≥870 |
| 10 | 搁架 | 12个，为双开门冰箱 |