| 生物安全柜技术参数 |  |
| --- | --- |
| 要求：数量二台、国产（半排） |  |
| 气体循环方式 | 70%循环，30%外排 |
| 主过滤器过滤频率 | 99.9995%@0.12um |
| 洁净等级 | 10级 |
| 下降气流 | 0.28m/s； |
| 流入气流 | 0.55m/s |
| 平均照度 | ≥1100Lx |
| 噪音 | ≤63dB |
| 建议使用人数 | 1～2 |